## Meters
Д/д | Марк | Үйлдвэрлэгч | Хаана хаана байгаа | Тоо ширхэг | Хэдэн онд авсан | Хаанаас авсан | Мэдээлэл | Загвар | Mark | HES-тэй эсэх | Төрөл | Фаз | Тоолуурын төрөл | Стандарт | Мэдээлэл дамжуулалт | Солих | Цэций хороолол | Уурхайчин хороолол
1 | C2000 | Microstar C2000 smart meter |  | #REF! |  |  |  | Microstar C2000 smart meter |  |  | 1 фаз электрон | 1 | Ухаалаг тоолуур | IEC 62053-21, IEC 62052-11, EN 50470 | 21
2 | DDS286 | Wanlong Electron Science technology |  | #REF! | 2012 | Measurement | 1 фаз | DDS286 |  |  | 1 фаз электрон
3 | DDS26 | Star Instrument |  | #REF! | 2012 | ENT, Energy Technology Center | 1 фаз | DDS26 |  |  | 1 фаз электрон
4 | DDSF36A |  |  | #REF! |  |  |  | DDSF36A |  |  | 1 фаз prepaid
5 | DDS155 |  |  | #REF! |  |  |  | DDS155 |  |  | 1 фаз электрон
6 | DDSY283SR | Holley |  | #REF! |  |  |  | DDSY283SR |  |  | 1 фаз ухаалаг prepaid
7 | DDS226 |  |  | #REF! |  |  |  | DDS226 |  |  | 1 фаз электрон
8 | LGG100 |  |  | #REF! |  |  |  | LGG100 |  |  | 1 фаз
9 | CHS160 | CHINT / OEM |  | #REF! |  |  |  | CHS160 |  |  | 1 фаз
10 | DDS 26 | Star Instrument |  | #REF! | 2012 | ENT |  | DDS26 | DDS26 | HES байхгүй | 1 фаз электрон | 1
11 | DDS285 |  |  | #REF! |  |  |  | DDS285 |  |  | 1 фаз
12 | DDSD285 |  |  | #REF! |  |  |  | DDSD285 |  |  | 1 фаз олон тарифтай
13 | DТSD22 |  |  | #REF! |  |  |  | DTSD22 |  |  | 3 фаз
14 | A1140-RAL-S-4T | Elster |  | #REF! | 2005 | Эрчим Сүлжээ | 1 фаз | A1140-RAL-S-4T |  |  | 3 фаз AMR
15 | DTS27 |  |  | #REF! |  |  |  | DTS27 |  |  | 3 фаз
16 | DTSD545S | Holley |  | #REF! |  |  |  | DTSD545S |  |  | 3 фаз Smart Meter
17 | DTS 27A |  |  | #REF! |  |  |  | DTS27A |  |  | 3 фаз
18 | A1840-RАL-S-4T | Elster |  | #REF! |  |  |  | A1840-RAL-S-4T |  |  | 3 фаз Smart
19 | DTSD111 |  |  | #REF! |  |  |  | DTSD111 |  |  | 3 фаз
20 | хоосон | Energomera |  | #REF! |  |  |  | ЦЭ6803ВМ |  |  | 3 фаз
21 | ЦЭ6803ВМ |  |  | #REF!
22 | DTS122 |  |  | #REF! |  |  |  | DTS122 |  |  | 3 фаз
23 | A1802RAL-P4G-DW-3 |  |  | #REF! |  |  |  | IES62053-21 DTS122 |  |  | 3 фаз
24 | IES62053-21DTS122 | Elster |  | #REF! |  |  |  | A1802RAL-P4G-DW-3 |  |  | 3 фаз Smart
25 | DDS122 |  |  | #REF! |  |  |  | DDS122 |  |  | 1 фаз
26 | ЦЭ68038 | Energomera |  | #REF! |  |  |  | ЦЭ68038 |  |  | 3 фаз
27 | A1140-10-RAL-BW-4T | Elster |  | #REF! |  |  |  | A1140-10-RAL-BW-4T |  |  | 3 фаз
28 | А1140RAL-SW-4T | Elster |  | #REF! |  |  |  | A1140RAL-SW-4T |  |  | 3 фаз
29 | A1805RL-P4G-DW-3 | Elster |  | #REF! |  |  |  | A1805RL-P4G-DW-3 |  |  | 3 фаз Smart
30 | P2000-D |  |  | #REF! |  |  |  | P2000-D |  |  | 1 фаз
31 | А1140RAL-S-4T |  |  | #REF!
32 | CHS 330 | CHINT / OEM |  | #REF! |  |  |  | CHS330 |  |  | 3 фаз
33 | DDSF217 |  |  | #REF! |  |  |  | DDSF217 |  |  | 1 фаз prepaid
34 | СЕ303 | Energomera |  | #REF! |  |  |  | СЕ303 |  |  | 3 фаз
35 | P2000-T |  |  | #REF! |  |  |  | P2000-T |  |  | 3 фаз
36 | DTS27A |  |  | #REF!
37 | DDS22 | Shenzhen Haoningda Meters |  | #REF! | 2013 | Тодруулах | 1 фаз | DDS22 |  |  | 1 фаз |  |  | IEC62053-21
38 | DTZY666-Z |  |  | #REF! |  |  |  | DTZY666-Z |  |  | 3 фаз Smart
39 | DDSF22 (60A) |  |  | #REF! |  |  |  | DDSF22 (60A) |  |  | 1 фаз prepaid
40 | ITZ |  |  | #REF! |  |  |  | ITZ |  |  | тодорхойгүй
41 | DTZY341 |  |  | #REF! |  |  |  | DTZY341 |  |  | 3 фаз Smart
42 | DDS3 |  |  | #REF! |  |  |  | DDS3 |  |  | 1 фаз
43 | IEC 62053-21 |  |  | #REF! |  |  |  | IEC 62053-21 |  |  | Стандарт
44 | DTS169 |  |  | #REF! |  |  |  | DTS169 |  |  | 3 фаз
45 | DDSF22 |  |  | #REF! |  |  |  | DDSF22 |  |  | 1 фаз prepaid
46 | DDSD545S | Holley |  | #REF! |  |  |  | DDSD545S |  |  | 1 фаз Smart
47 | DDS28 |  |  | #REF! |  |  |  | DDS28 |  |  | 1 фаз
48 | DDSF3666 |  |  | #REF! |  |  |  | DDSF3666 |  |  | 1 фаз prepaid
49 | DDS-5558 |  |  | #REF! |  |  |  | DDS-5558 |  |  | 1 фаз
50 | DTS541 |  |  | #REF! |  |  |  | DTS541 |  |  | 3 фаз
51 | A1140-RAL-SW-4T |  |  | #REF!
52 | DDS169 |  |  | #REF! |  |  |  | DDS169 |  |  | 1 фаз
| НИЙТ |  |  | #REF!
Борлуулалтын тоолуурын загвар шалгах, тоолуурын мэдээлэл
Төрөл болон үйлдвэрчлэгч тодруулах
Марк
Хэдэн оных
HES-тэй эсэх